| Кол-во |  | Шт. |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРОВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

| Компания / Заказчик: | Контактное лицо: |
| --- | --- |
| Телефон: | E-mail: |

| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | ЗАПОЛОНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! | Трубки/коллекторы | ☐ нержавеющая сталь (t пар свыше 1300С) ☐ медь (только для t пар до 1300С. Если t пар свыше 1300С ТО с медными трубками БЕЗ ГАРАНТИИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оребрение | ☐ алюминий ☐ алюминий с эпоксидным покрытием ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) – ДЛЯ ОДНОРЯДНЫХ ТО |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус | ☐ оцинкованная сталь ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип соединения патрубков | ☐ резьбовое ☐ фланцевое (Dn______) |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнять, если указали тип фланцевое соединения | Основная часть фланца ☐ ДА |  | ☐ Плоский резьбовой из черной стали ☐ Плоский резьбовой из нержавеющей стали ☐ Плоский приварной из нержавеющей стали |  |  |  |
|  |  |  | Ответная часть фланца ☐ ДА |  | ☐ Плоский резьбовой из черной стали ☐ Плоский резьбовой из нержавеющей стали ☐ Плоский пирварной из черной стали ☐ Плоский приварной из нержавеющей стали |  |  |  |
|  |  | Тип исполнения (направление воздуха - значения не имеет) |  |  | ☐ (рис. 3) или ☐ (рис. 4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАПОЛОНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! | А | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | В | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | S | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | FTA | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | FTB | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | L | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | фE=фU | (мм) |
|  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Запорлнить если известно | Данные для расчета |  | Ед.изм. | Вход | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздух | Расход воздуха | м3/час |  |  |
|  |  | Температура воздуха | 0С |  |  |
|  | Теплоноситель ПАР**** | Температура теплоносителя | 0С |  |  |
|  |  | Давление пара | Бар |  |  |
|  | Общие | Мощность нагрева | кВт |  |  |
|  |  | Запас | % |  |  |

****!!!Температура теплоносителя и рабочее давление в теплообменнике не должны превышать: 
- 1,0 МПа и +130°С для теплообменников с трубным пучком, выполненном из меди, где в качестве теплоносителя используется ПАР;

- 1,6 МПа и +160°С для теплообменников с трубным пучком, выполненном из нержавеющей стали, где в качестве теплоносителя используется ПАР.