ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКА

| Кол-во; Шт.. ☐ ОХЛАДИТЕЛЬ ФРЕОНОВЫЙ (ИСПАРИТЕЛЬ) |
| --- |
| Компания / Заказчик: | Контактное лицо: |
| Телефон: | E-mail: |

| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | ЗАПОЛОНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! | Трубки | ☐ медь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оребрение | ☐ алюминий (стандартно) ☐ алюминий с эпоксидным покрытием ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) ☐ нержавеющая сталь с эпоксидным покрытием (для агрессивной среды) |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус | ☐ оцинкованная сталь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддон (ОПЦИЯ) | ☐ НЕТ ☐ оцинкованная сталь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |  |  |  |
|  |  | Каплеуловитель (ОПЦИЯ) | ☐ НЕТ ☐ ДА |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАПОЛОНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! | А | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | В | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | S | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | FTA | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | FTB | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | L | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | øCe | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | øCu | (мм) |
|  | УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! (направление воздуха - значения не имеет) |  |  |  |  | Запорлнить если известно | * M=N | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | *E=F | (мм) |
|  | Сторона обслуживания |  |  | Тип исполнения |  |  | *D | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | *К | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | *V1; V2 | ; (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | *Н1; H2 | ; (мм) |
|  | ☐ (рис. 1) или ☐ (рис. 2) |  |  | ☐ (рис. 3) или ☐ (рис. 4) |  |  | *Кол-во рядов | (шт) |
|  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ* Запорлнить если известно | Данные для расчета | Ед.изм. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество фреоновых контуров, внешних подключений (1, 2, 3, 4 т.д.) | шт. |  |
|  | Расход воздуха | м3/час |  |
|  | Температура воздуха на входе | 0С |  |
|  | Влажность воздуха на входе | % |  |
|  | Температура воздуха на выходе | 0С |  |
|  | Мощность охлаждения | кВт |  |
|  | * Запас | % |  |
|  | Фреон (R134a, R22, R404A, R407C, R410A, или другой) | тип |  |
|  | Температура кипения | 0С |  |
|  | Перегрев | 0С |  |
|  | Температура конденсации | 0С |  |
|  | Температура переохлаждения | 0С |  |