ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКА

| ☐ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ / ☐ ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ☐ ГЛИКОЛЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ / ☐ ГЛИКОЛЕВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ |  | Кол-во |  | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания / Заказчик: | Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон: | E-mail: |  |  |  |

| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | ЗАПОЛОНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! | Трубки |  | ☐ медь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оребрение |  | ☐ алюминий (стандартно) ☐ алюминий с эпоксидным покрытием ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) ☐ нержавеющая сталь с эпоксидным покрытием (для агрессивной среды) |  |  |  |  |
|  |  | Корпус |  | ☐ оцинкованная сталь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |  |  |
|  |  | Тип соединения патрубков |  | ☐ резьбовое (стандартно) ☐ фланецевое (ОБЯЗАТЕЛЬНО заполненить ОЛ на фланцы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАПОЛОНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! | А | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | В | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | S | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | FTA | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | FTB | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | L | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | Øмм (R”) | мм ( ”) |
|  | УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! (направление воздуха - значения не имеет) |  |  |  |  | Запорлнить если известно | * M=N | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | * E=F | (мм) |
|  | Сторона обслуживания |  |  |  | Тип исполнения |  | *D | (мм) |
|  | ☐ (рис. 1) или ☐ (рис. 2) |  |  |  | ☐ (рис. 3) или ☐ (рис. 4) |  | *К | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | *V1; V2 | ; (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | *Н1; H2 | ; (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | *U | (мм) |
|  |  |  |  |  |  |  | * Кол-во рядов | (шт) |
|  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ* Запорлнить если известно | Данные для расчета |  |  |  | Ед.изм. | Вход | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздух | Расход воздуха |  |  | м3/час |  |  |
|  |  | Температура воздуха |  |  | 0С |  |  |
|  |  | Влажность воздуха (важно для охладителя) |  |  | % |  |  |
|  | Тепло-носитель | ☐ Вода | ☐ Этиленгликоль _____ % содержания | ☐ Пропиленгликоль _____ % содержания | ☐ Иное _______________________ |  |  |
|  |  | Температура теплоносителя |  |  | 0С |  |  |
|  | Общие | Мощность нагрева/охлаждения |  |  | кВт |  |  |
|  |  | Запас |  |  | % |  |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Данный опросный лист ЗАПОЛНЯЕТСЯ в обязательном порядке, ЕСЛИ в основном Опросном листе выбран «Тип соединения патрубков» – ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

| Основная часть фланца ☐ ДА | Выбрать согласно материала коллектора теплообменника | ☐ Плоский резьбовой из черной стали (для труб коллектора теплообменника: медь или нержавеющая сталь) ☐ Плоский резьбовой из нержавеющей стали (для труб коллектора теплообменника: медь или нержавеющая сталь) ☐ Плоский приварной из нержавеющей стали (для труб коллектора теплообменника: только из нержавеющая сталь) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный(условный) проход Ду ( Dn)* |  |  |  |
|  | Номинальное давление Ру/PN |  |  |  |
| Ответная часть фланца ☐ ДА | Выбрать согласно материала коллектора теплообменника | ☐ Плоский резьбовой из черной стали (труба коллектора теплообменника: значения не имеет) ☐ Плоский резьбовой из нержавеющей стали (труба коллектора теплообменника: значения не имеет) ☐ Плоский приварной из черной стали (труба коллектора теплообменника: значения не имеет) ☐ Плоский приварной из нержавеющей стали (труба коллектора теплообменника: значения не имеет) |  |  |
|  | номинальный(условный) проход Ду ( Dn)* |  |  |  |
|  | номинальное давление Ру/PN |  |  |  |

* Ду (DN) — условный диаметр, может указываться с размерностью мм, например "Ду 100 мм", но это не вполне корректно, так как он не имеет единицы измерения.