## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ / ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА
Компания / Заказчик:
Вид деятельности (проектирование, поставака, монтаж):
Контактное лицо:
Телефон:
E-mail:
Объект |  |  |  |  | Адрес
Назначение
Ваш статус на объекте
ТИП И ОБОЗНАЧЕНИЕ
Тип | [8 empty] | Исполнение | [11 empty] | Количество
| Приточная (П) | [8 empty] | Общепромышленное
| Вытяжная (В) | [8 empty] | Медицинское | [10 empty] | Проектное обозначение
| Приточно-вытяжная (ПВ) | [8 empty] | Коррозионностойкое | [10 empty] | (П1, В1, ПВ1 другое)
Взрывозащищенное
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|  | Расход воздуха | [5 empty] | Рабочее давление | [5 empty] | Запас
Приток | [5 empty] | м3/ч | [5 empty] | Па |  |  |  | %
Вытяжка | [5 empty] | м3/ч | [5 empty] | Па |  |  |  | %
Рециркуляция | [5 empty] | м3/ч |  | или |  |  |  |  | %
НАГРЕВ
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | [19 empty] | ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА ЗИМА
| Вода | [12 empty] | 0С прямая | [5 empty] | Улица |  | Температура |  | 0С
| Этиленгликоль |  |  |  |  | % содержания | [7 empty] | 0С обратная | [7 empty] | Влажность |  | %
| Пропиленгликоль |  |  |  |  | % содержания | [13 empty] | Помещение |  | Температура |  | 0С
| ТЭН | [20 empty] | Влажность |  | %
ОХЛАЖДЕНИЕ
ПАРАМЕТРЫ ХЛАДОНОСИТЕЛЯ | [19 empty] | ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА ЛЕТО
| Вода (от чиллера) | [14 empty] | 0С прямая |  |  |  | Улица |  | Температура |  | 0С
| Этиленгликоль (от чиллера) | [7 empty] | % содержания | [6 empty] | 0С обратная | [5 empty] | Влажность |  | %
| Пропиленгликоль (от чиллера) | [7 empty] | % содержания | [10 empty] | Помещение |  | Температура |  | 0С
| Фреон (от ККБ) | [9 empty] | Марка фреона | [10 empty] | Влажность |  | %
Встроенный реверсивный тепловой насос (для ПВ до 4500м3/ч)
Мощность охлаждения приточного воздуха | [12 empty] | кВт
Температура воздуха после охладителя | [12 empty] | 0С
РЕКУПЕРАТОР
Пластинчатый
Роторный
| Жидкостной |  |  | Этиленгликоль | [6 empty] | % содержания
|  |  |  | Пропиленгликоль | [6 empty] | % содержания
УВЛАЖНЕНИЕ
| Сотовое | [5 empty] | Влажность воздуха после увлажнения | [11 empty] | %
Форсуночное
Паровое
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Блок автоматика
Пульт управления
Смесительный узел в сборе
Электроприводы к клапанам воздушным
MODBUS
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ | [8 empty] | КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ | [7 empty] | ШУМОГЛУШИТЕЛИ | [5 empty] | ГИБКИЕ ВСТАВКИ
Приток |  | Вытяжка
| EU4 / G4 |  | EU4 / G4 | [6 empty] | На притоке | [7 empty] | Со стороны забора с улицы | [5 empty] | Со стороны забора с улицы
| EU5 / G5 |  | EU5 / G5 | [6 empty] | На вытяжке | [7 empty] | Со стороны выбраса в помещение | [5 empty] | Со стороны выбраса в помещение
| EU7 / G7 |  | EU7 / G7 | [14 empty] | Со стороны забора из помещения | [5 empty] | Со стороны забора из помещения
| EU9 / G9 |  | EU9 / G9 | [14 empty] | Со стороны выбраса на улицу | [5 empty] | Со стороны выбраса на улицу
HEPA
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
МОНТАЖ | [5 empty] | РАЗМШЕНИЕ | [8 empty] | СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ | [6 empty] | МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Подвесная | [5 empty] | Улица | [8 empty] | слева | [5 empty] | Высота |  |  | мм
| Напольная | [5 empty] | Техническое помещение | [8 empty] | справа | [5 empty] | Ширина |  |  | мм
[22 empty] | Длинна (по ходу воздуха) |  |  | мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: